Výzva na predkladanie cenových ponúk

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. v zmysle č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  vyzýva záujemcov/uchádzačov podľa § 117 na predloženie cenovej ponuky.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                     Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Sídlo:                       Kláštorská 134, 949 88 Nitra

IČO:                         37971832

Telefón:                  037/6941284, 0915 754 851

Fax:                          037/6510616

Kontaktná osoba: Ing. Pavol Blahovský - energetik

E-mail:                     blahovsky@snzobor.sk

Miesto dodania predmetu zákazky: ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra

Predmet zákazky:   „Prístroj pre vyšetrenie difúznej kapacity pľúc“

Cena za predmet zákazky:

Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Cenu uvádzajte v zložení: jednotková cena v € bez DPH

sadzba DPH v % a v €

cena za celý predmet zákazky celkom v € s DPH.

Ak uchádzač/záujemca nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Platobné podmienky: platba bezhotovostným prevodom po odovzdaní tovaru verejnému obstarávateľovi (písomný doklad o prebratí),  vystavení a doručení faktúry.

Lehota na predkladanie ponúk:

Ponuky je potrebné doručiť elektronicky na adresu: blahovsky@snzobor.sk najneskôr do 13.04.2021 do 12.00 hod.

Kritérium hodnotenia: najnižšia cena za predmet zákazky v € bez DPH

Jazyk ponuky: Cenové ponuky predkladajú záujemcovia/uchádzači v slovenskom jazyku.

Bližšie špecifikované požiadavky verejného obstarávateľa:

Základné funkcie  prístroja – požiadavka :

Spirometria statická a dynamická (slučka prietok/objem), vyšetrenie difúznej kapacity pľúc pre CO jednodychovou metódou (transfer faktor, transfer koeficient) - systém s rýchlymi analyzátormi.

Splnenie technických  kritérií podľa odporúčaní ATS/ERS 2017 (Graham BL, Brusasco V, Burgos F, et al. 2017 ERS/ATS standards for single-breath carbon monoxide uptake in the lung. Eur Respir J 2017; 49: 1600016 [https://doi.org/10.1183/ 13993003.00016-2016]):

Presnosť merania prietoku ± 2% v rozsahu od -10 do + 10 l/s

Rýchle analyzátory CO a CH4 s odpoveďou 0-90% < 150ms

Maximálna nonlinearita analyzátorov  ± 1% v celom rozsahu

Presnosť analyzátorov ± 1% v celom rozsahu

CH4 (metán) ako inertný plyn (bez nutnosti vaku)

- Možnosť off-line doplnenia hodnoty Hb, Pa02, COHb a následné prepočítanie parametrov difúznej kapacity pľúc

- Software modul pre vykonanie  bronchoprovokačných testov  – pre externú bronchoprovokačnú jednotku, s programom na vyhodnotenie testov, ktorý je programovo kompatibilný s uživateľským prostredím prístroja pre vyšetrenie difuznej kapacity pľúc.

- Automatické sledovanie hodnôt mikroklimatických podmienok a ich plná integracia do systému (BTPS modul)

- Kontrola ATS/ERS kritérií, ako pri meraní, tak pri vyšetrení

- Možnosť zobrazení individuálnych trendov vybraných parametrov jednotlivého pacienta z rôznych vyšetrení

- Možnost úpravy protokolov  podľa potrieb  klienta

- Možnosť exportu dát  a výsledkov do uživateľských SW pre ďalšie  spracovanie a prezentaciu  (minimálne Excell, pdf)

- Export grafov do pdf

- Možnosť prenosu dát  dát do informačného systému  cez  BDT/GDT, včítane príloh v pdf. formáte

- Systémový stôl s integrovaným oddelovacím transformátorom a počítačovou zostavou s PC s parametrami min. i5, 256GB HDD SSD, 27“ LCD, farebná laserová tlačiareň

- Plná kompatibilita s už používanou ergospirometriou  Ergostik

- Kompatibilita meraní  s inými vyšetreniami na ďalších prístrojoch súvisiacich s daným vyšetrením jako napr. NIOX

- Kompatibilita a prenos dát s už používaným prístrojom pre vyšetrenie periferných dýchacích cest TremoFlo

- Kompletná inštalácia včítane zaškolenia obsluhy v ovládaní všetkých modulov.

ROZDELENIE  PREDMETU  ZÁKAZKY

Záujemcom sa neumožňuje rozdeliť predmet zákazky.

VARIANTNÉ  RIEŠENIE

Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.

ZDROJ  FINANČNÝCH  PROSTRIEDKOV

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

KOMUNIKÁCIA

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa bude uskutočňovať elektronicky – e-mailom. (blahovsky@snzobor.sk)

FORMA A SPÔSOB  PREDKLADANIA  PONUKY

Verejný obstarávateľ určil predkladanie ponúk a požadovaných dokladov elektronicky (e-mailom).

Ponuky s dokladmi budú doručené elektronicky na adresu: blahovsky@snzobor.sk

VEREJNÝ  OBSTARÁVATEĽ  POŽADUJE  PREDLOŽIŤ  NASLEDOVNÉ  DOKLADY:

- doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, vykonávať stavebné práce

- čestné prehlásenie, že uchádzač/záujemca je registrovaný v Registri partnerov verejného sektora (ak mu to zákon ukladá)

- čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní

- súhlas uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk

- celková cena za predmet zákazky v € bez DPH + cena s DPH

VYHODNOCOVANIE PONÚK:

Po doručení ponúk na blahovsky@snzobor.sk budú ponuky zaevidované na sekretariáte riaditeľstva a odovzdané  na oddelenie nákupu a VO na posúdenie a vyhodnotenie.

Po posúdení a skontrolovaní doručených dokladov budú uchádzači elektronicky informovaní o výsledku cenového prieskumu.

UZAVRETIE  ZMLUVY:

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk v zmysle § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za podmienky, že úspešný uchádzač bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. (ak to vyžaduje zákon) prípadne vystaví objednávku, záleží od dohody.

ZRUŠENIE  CENOVÉHO  PRIESKUMU:

Verejný obstarávateľ zruší cenový prieskum ak

- nedostal ani jednu ponuku

- ani jeden z uchádzačov alebo záujemcov nesplnil podmienky určené verejným obstarávateľom

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným obstarávateľom

- ak doručené cenové ponuky prekročia finančný limit verejného obstarávateľa určený na nákup prístroja pre vyšetrenie difúznej kapacity pľúc

Verejný obstarávateľ môže zrušiť cenový prieskum aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa cenový prieskum vyhlásil, ak sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v cenovom prieskume pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie zákona.

Mgr. Zdenko Svoboda, MBA

ekonomicko-prevádzkový námestník

Vyhotovil: D. Gažová

referent nákupu a VO

Technická špecifikácia.
Ing. Pavol Blahovský

samostatný referent energetických,

zdravotníckych a technických zariadení

V Nitre: 9.4.2021

VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta

podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)...................................týmto vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na: „„Prístroj pre vyšetrenie difúznej kapacity pľúc pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n.o.“,  ktoré sú určené v o Výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk, návrhom zmluvy, všeobecných podmienok zmluvy a ostatných príloh zmluvy,

- všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

- jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,

- predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto cenovom prieskume

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku

- všetkému, čo bolo uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia tohto cenového prieskumu závažného porušenia povinností v oblasti životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto cenovým prieskumom môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

- dáva písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie cenového prieskumu zákazky a archivácie dokumentácie k cenovému prieskumu zákazky, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky

- nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho postavenia v cenovom prieskume

- neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú  alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky

- bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu cenového prieskumu

- dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole cenového prieskumu.

V..................................dňa.........................                                               ................................................

podpis

Povinné !

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE

O NEULOŽENÍ  ZÁKAZU  ÚČASTI  VO  VEREJNOM  OBSTARÁVANÍ.

Uchádzač:

Adresa:

IČO:

Čestne prehlasujeme, že v čase vyhlasovania cenového prieskumu  na predmet zákazky:

„Prístroj pre vyšetrenie difúznej kapacity pľúc“

pre  Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada  Zobor, n. o.

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f)

nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V.....................dňa...................                                                            ......................................................

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby

Predkladajú uchádzači, ktorí sú registrovaní v zozname hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.